## Slide 1: Учебный центр СВ АЛЬТЕРА при кафедре Автоматизации и компьютерных систем Национального горного университета
Докладчик:
ассистент кафедры АКС
Бойко Олег Александрович

## Slide 2: Учебный центр СВ АЛЬТЕРА при кафедре Автоматизации и компьютерных систем НГУ

## Slide 3: Общий вид стендов
Модель шахтного водоотлива
Привод позиционирования поворотного затвора
Тепловой объект с исполнительным органом интегрирующего типа
Тепловой объект

## Slide 4
Решаемые задачи
Изучение устройств контроля и управления технологическим процессомИзучение устройства программируемых логических контроллеров VIPA (ПЛК)
Разработка программного обеспечения ПЛК
Построение систем управления дискретными объектами
Построение систем управления непрерывными объектами
Изучение принципов построения промышленных сетей
Изучение принципов централизованного управления
Изучение принципов децентрализованного управления
Разработка промышленных сетей
Изучение принципов построения человеко-машинного интерфейса
Разработка человеко-машинного интерфейса на базе HMI/SCADA ZENON

## Slide 5: Стенд модели шахтного водоотлива

## Slide 6: Физическая модель шахтного водоотлива
1 – колба притока
2 – трубка
3 – заслонка
4 – колба, имитирующая водосборник
5 – датчик аварийного уровня
6 – датчик верхнего уровня
7 – датчик нижнего уровня
8 - насос

## Slide 7: Демонстрационная модель системы управления шахтным водоотливом
1 – индикатор основного насоса
2 – имитатор заливочного насоса основного насоса
3 – имитатор дополнительного насоса
4 – индикатор датчика аварийного уровня
5 – индикатор датчика верхнего уровня
6 – индикатор датчик нижнего уровня
7 – имитатор заливочного насоса дополнительного насоса

## Slide 8: Реализация пульта системы управления шахтным водоотливом на базе HMI/SCADA ZENON

## Slide 9: Стенд привода позиционирования поворотного затвора

## Slide 10: Структура системы управления приводом позиционирования поворотного затвора

## Slide 11
Реализация пульта системы управления приводом позиционирования поворотного затвора на базе HMI/SCADA ZENON

## Slide 12: Стенд теплового объекта

## Slide 13: Структура системы управления тепловым объектом

## Slide 14: Реализация пульта системы управления тепловым объектом на базе HMI/SCADA ZENON

## Slide 15: Стенд теплового объекта с исполнительным механизмом интегрирующего типа

## Slide 16: Структура системы управления тепловым объектом с исполнительным механизмом интегрирующего типа

## Slide 17: Реализация пульта системы управления тепловым объектом с исполнительным механизмом интегрирующего типа на базе HMI/SCADA ZENON

## Slide 18: Спасибо за внимание!
Докладчик: ассистент кафедры АКС НГУ Днепропетровск
Бойко Олег Александрович
E-mail: boykooo@yandex.ru