Новая продукция

# 1.	ОПИСАНИЕ

Кнопки серии PLATINUM расширяются новой продукцией:

Ниже описание характеристик:

Knob переключатели

- 2 и 3 положения, стабильные и нестабильные, без подсветки;

- механические, электрические и функциональные характеристики такие же, как у переключателей серии PLATINUM (IP66, IP67 и IP69K);

- сертификация cULus.

Моноблочные потенциометры

- потенциометр встроен;

- номиналы сопротивлений: 1, 2.5 , 5, 10, 50, 100, 500 k;

- линейная зависимость ±10%;

- быстрая фиксация кольцом;

- градуированная шкала (один оборот);

- степень защиты: IP66, IP67, IP69K по IEC и UL/NEMA Type 4X;

- компактные размеры;

- сертификат cULus;

- 8LM2TP100 и P110 держатели потенциометров серии металл остаются в производстве.

Моноблочные зуммеры

- в наличии IP66 тип (80 dB/10cм) и  IP40 тип (90dB/10cм);

- напряжение питания: 9..15VAC/DC, 18..30VAC/DC, 85..140VAC/DC и 185..265VAC/DC;

- каждый имеет два звучания (продолжительный или пульсирующий) – выбор при подключении;

- быстрая фиксация кольцом;

- компактные размеры;

- сертификат cULus;

- замена зуммеров старой серии пластик 8LP2TZGB / GE / GM.

Интерфейсы

- в наличии USB интерфейс типа A/A, A/B and B/A с высокой скоростью --- > type 3.0;

- в наличии Ethernet интерфейс;

- быстрая фиксация кольцом;

- степень защиты: IP65 по IEC и UL/NEMA Type 4X с крышкой;

- компактные размеры;

- сертификат cULus;

- замена LPXS00, LPXS01, LPXS02.

# 2.	Коды

Knob переключатели

| LPC S420 | Переключатель на 2 положения 0-1 |
| --- | --- |
| LPC S421 | Переключатель на 2 положения 0<1 |
| LPC S430 | Переключатель на 3 положения 1-0-2 |
| LPC S431 | Переключатель на 3 положения 1>0<2 |
| LPC S432 | Переключатель на 3 положения 1>0-2 |
| LPC S433 | Переключатель на 3 положения 1-0<2 |

Использует аксессуары серии PLATINUM (LPXC…).

Моноблочные потенциометры

| LPC PA001 | Потенциометр с градуированной шкалой и сопротивлением 1K |
| --- | --- |
| LPC PA002 | Потенциометр с градуированной шкалой и сопротивлением 2,5K |
| LPC PA005 | Потенциометр с градуированной шкалой и сопротивлением 5K |
| LPC PA010 | Потенциометр с градуированной шкалой и сопротивлением 10K |
| LPC PA050 | Потенциометр с градуированной шкалой и сопротивлением 50K |
| LPC PA100 | Потенциометр с градуированной шкалой и сопротивлением 100K |

Моноблочные зуммеры

| LPC ZSA | Зуммер на напряжение 9-15VAC/DC IP40 |
| --- | --- |
| LPC ZSB | Зуммер на напряжение 18-30VAC/DC IP40 |
| LPC ZSE | Зуммер на напряжение 85-140VAC/DC IP40 |
| LPC ZSM | Зуммер на напряжение 185-265VAC/DC IP40 |
| LPC ZSAIP | Зуммер на напряжение 9-15VAC/DC IP66 |
| LPC ZSBIP | Зуммер на напряжение 18-30VAC/DC IP66 |
| LPC ZSEIP | Зуммер на напряжение 85-140VAC/DC IP66 |
| LPC ZSMIP | Зуммер на напряжение 185-265VAC/DC IP66 |

Интерфейсы

| LPC D01 | USB интерфейс 3.0 тип A/A |
| --- | --- |
| LPC D03 | USB интерфейс 3.0 тип A/B |
| LPC D05 | USB интерфейс 3.0 тип B/A |
| LPC D06 | Ethernet связь (shielded) |

Использует держатели PLATINUM (LPXAU100 и LPXAU109 с соответствующими вставками).

# 3.	Публикации

- Брошуры: English, Spanish, Russian

- Презентации (English version available at this link)

- Сайт www.lovatoelectric.com